竞争性谈判文件

项 目  编 号：厦门市第五医院2024-WYXXGCK001号

项 目  名 称：显微镜配套摄像头及病理诊断工作站软件

采   购  人 ：厦门市第五医院

二〇二三年六月

谈判提醒

以下内容是以往供应商在参与谈判过程中容易疏忽的情况，为避免不必要的失误，请各供应商在递交首次响应文件前务必认真阅读以下事项：

1、《供应商须知前附表2》中的资格性、符合性要求，供应商一定要满足要求，否则将导致提交的首次响应文件作废或无效。

2、响应文件中应提供供应商授权代表的身份证复印件（正反面均需复印），供应商代表还应携带个人身份证原件到场参加谈判。

3、谈判文件中带★号的条款都是关键条款，负偏离或者不符就将导致首次响应文件作废或者无效。供应商最好编制一张★号条款汇总表，避免因首次响应文件的顺序被误认定为没有提供。

4、谈判文件如有变更（如：答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知等），我司将通过媒体或书面通知，请供应商关注并及时下载。

5、为确保在首次响应文件递交截止时间前递交响应文件，请务必考虑交通拥挤及其他不可预见的其他因素，递交首次响应文件的时间以供应商在规定递交首次响应文件截止时间前，将文件递交至指定地点为准。

6、若谈判文件要求提供样品的，供应商还应确保样品在递交首次响应文件截止时间前送达采购代理机构指定地点；提交样品时请务必考虑时间点，避开电梯使用高峰期，以免给供应商造成不必要的麻烦。未成交的供应商，须在本项目结果公告发布或采购代理机构发出通知后的2个工作日内自行退回其样品，未在规定时间内退走的样品，采购代理机构将不对其保管负责，概不承担样品的遗失或损坏责任。

7、保证金手续办理完毕后，请再次核对账号、收款单位、开户银行是否正确，是否足额提交保证金，并确保在首次响应文件递交截止时间前到账，否则将被视为无效响应处理。同时请各供应商在递交响应文件时，另外单独提交一份保证金缴交凭证复印件，以便及时核对保证金到账情况。

8、谈判文件第五章的响应文件格式中要求供应商盖章、谈判代表签字的均应按要求盖章、签字，其他材料若无法逐页加盖供应商公章，或至少要盖骑缝章（包括供应商所提供的产品彩页等佐证材料）。

9、为确保响应文件的密封的完好性，在递交响应文件时供应商应自行检查响应文件的密封情况。供应商须确保密封的牢固性，响应文件的封口包括文件袋的袋口、袋底及侧边均应按要求进行密封。

目  录

第一章  竞争性谈判邀请	6

附：采购项目一览表	8

第二章  供应商须知	8

供应商须知前附表1	9

供应商须知前附表2：资格性、符合性检查表	11

供应商须知前附表3：成交原则、评审办法与程序、确定成交供应商的方式	17

一、说明	19

1.适用范围	19

2.定义	19

3.供应商的资格要求	20

4.谈判费用及风险	20

5.联合体形式	20

6.现场勘察	21

二、谈判文件	22

7.谈判文件的组成	22

8.谈判文件的澄清	22

9.谈判文件的修改与通知	23

三、响应文件	24

10.一般要求	24

11.响应文件的组成	24

12.响应文件有效期	25

13.谈判保证金	25

14.响应文件的格式	27

四、响应文件的提交	28

15.响应文件的密封、标记和提交	28

五、响应文件的评审与谈判	28

16.谈判小组	28

17.谈判文件的确认	28

18.响应文件的评审	29

19.响应文件的澄清	30

21.判断供应商是否实质响应谈判文件并确定进入谈判的供应商名单	30

22.谈判	31

23.价格评审	32

六、确定成交供应商与签订合同	33

24.成交准则	33

25.成交通知	33

26.签订合同	34

七、其他事项	35

28.竞争性谈判采购活动终止	35

29.单一来源采购的适用情形	35

第三章  项目内容及要求	37

第四章 合同主要条款及格式	...43

第五章  响应文件格式	46

第六章 投标保证金退还申请书	66

# 第一章  竞争性谈判邀请

厦门市第五医院以竞争性谈判采购方式进行以下项目的采购，现欢迎各合格受邀供应商参加报价并派授权代表参与谈判。

- 采购编号：厦门市第五医院2024-WYXXGCK001号

项目名称：显微镜配套摄像头及病理诊断工作站软件

- 采购内容、数量及主要技术规格：见后附“采购货物（项目）一览表”

- 谈判文件购买时间及地址： 2024年 9 月11日至2024年 9 月 13 日(节假日除外)上午8:30:00-11:30:00或下午2:30:00-5:00:00（北京时间）止法定节假日除外的上班时间。供应商可于厦门市第五医院（地址：厦门市第五医院7号楼5楼信息中心（厦门市翔安区马巷镇民安路101号）  联系人：吕女士、联系电话：0592-7212630 ）查阅及购买谈判文件。。

- 谈判文件售价100元人民币，若有图纸，费用另计，需邮寄的企业以到付为准。谈判文件售后不退。

- 首次响应文件递交截止时间：2024年9月14日上午10：00时。供应商应在截止时间前将首次响应文件递交到厦门市翔安区鸿翔西路1888号1号楼1106室思成（福建）工程建设咨询有限公司“开标室”，逾期收到的或不符合规定的首次响应文件将被拒绝。

- 谈判开始时间：2024年9月14日上午10：00时

7  以上信息如有变更，我院将通过厦门市第五医院官网（http://www.xmsdwyy.cn/）等信息发布媒体通知，请谈判响应供应商关注。

8  供应商对本次谈判活动事项如有疑问的，请在谈判开始时间3日之前，以信函或传真的形式与采购代理机构联系。

9  各有关联系方式

| 序号 | 职务分工 | 联系人 | 职责范围 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经办 | 刘先生 | 负责谈判文件的咨询、答疑等工作 | 0592-7212630 |
| 医院传真：0592-7271369 |  |  |  |  |

附：采购项目一览表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 服务要求 | 预算价（元） | 交付使用期 | 交付使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜配套摄像头及病理诊断工作站软件 | 1项 | 详见招标内容及要求 | 36,600 | 合同签订后6个月内 | 采购人指定地点 |

备注：1、本次招标为整体招标,投标人必须对上述清单中的所有货物及服务进行完整投标响应，评标与授标以合同包为单位。

2、报价文件一式三份，一正二副。

# 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表1

本须知前附表1的内容是与《供应商须知》中条款的内容对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：厦门市第五医院显微镜配套摄像头及病理诊断工作站软件授权项目 采购人名称：厦门市第五医院 采购人地址：厦门市翔安区民安路101号 项目内容：详见“附：采购货物（项目）一览表”及第三章 采购编号：厦门市第五医院2024-WYXXGCK001号 |
| 2 |  | 1、本项目的最高控制价：详见第三章 |
| 3 |  | 资格标准：详见《供应商须知前附表2》的“资格性要求” |
| 4 |  | 响应文件份数：正本 壹 份，副本 贰 份 |
| 5 |  | 响应文件递交地址：详见《第一章 竞争性谈判邀请》 响应文件递交截止时间：详见《第一章 竞争性谈判邀请》 在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将不予接收。 |
| 6 |  | 谈判规则、评审标准及确定成交供应商原则：详见《供应商须知前附表3》。 |

- 供应商须知前附表2：资格性、符合性检查表

本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是谈判小组判断供应商的报价是否有效的重要依据。

| 资格性要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 章 |  | 条款号 |  | 具体内容 |  |
| 1 | 二 |  |  |  | 合格的供应商： 具体内容详见第二章第3条“合格的供应商”。 |  |
| 2 | 二 |  |  |  | 供应商应具备的基本资格条件、特定资格条件以及相应的证明文件： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 谈判供应商是法人或者其他组织的应提供营业执照等证明文件，谈判供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 （2）提供上一年度或上一季度财务报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明。 （3）依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件 （4）依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件 （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。 （7）本项目不接受联合体投标。 注： 1、投标人提供的相应 证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 2、投标人不满足上述规定的基本资格条件或提供资格证明文件不全的，其投标无效，以上资格证明文件为复印件的，须加盖投标人公章，且原件备查。 3、本项目基本资格条件采取 “信用承诺制”，供应商提供资格承诺函（格式见附件）的即可参加采购活动，如提供资格承诺函的，在投标（响应）文件中可无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交供应商应依法承担相应的法律责任。 |  |
| 3 | 二 |  |  |  | □本项目接受联合体参与谈判。 本项目不接受联合体参与谈判，取消本文件有关对联合体参与谈判的所有要求。 |  |
| 4 | 二 |  |  |  | 在首次响应文件递交截止时间后至评审前，代理机构将先行登陆中国采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）——“采购严重违法失信行为记录名单”对参与谈判的供应商进行查询，凡发现供应商有被处罚禁止参与采购活动并处于处罚期内的情况，将查询结果提供给谈判小组，谈判小组将拒绝邀请该供应商进行谈判和报价。 |  |
| 符合性要求 |  |  |  |  |  |  |
| 符合性要求 |  |  |  |  |  |  |
| 项号 |  | 章 |  | 条款号 | 具体内容 |  |
| 1 |  | 一 |  | 5 | 谈判供应商的响应文件未按规定的响应截止时间之前提交的，其响应将被拒绝。 |  |
| 2 |  | 二 |  | 3.8 | 谈判响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理： （1）谈判响应供应商之间协商谈判报价等谈判文件的实质性内容； （2）谈判响应供应商之间约定成交供应商； （3）谈判响应供应商之间约定部分谈判响应供应商放弃谈判响应或者成交； （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的谈判响应供应商按照该组织要求协同谈判响应； （5）谈判响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定谈判响应供应商而采取的其他联合行动； （6）不同谈判响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （7）不同谈判响应供应商委托同一单位或者个人办理谈判响应事宜； （8）不同谈判响应供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人； （9）不同谈判响应供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； （10）不同谈判响应供应商的响应文件相互混装； （11）不同谈判响应供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。 （12）不同谈判响应供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （13）不同的谈判响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）谈判响应供应商的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）谈判响应供应商参加项目答疑会、交纳或退还谈判保证金、参加谈判的； （15）有关法律、法规或规章规定的其他串通行为。 |  |
| 3 |  | 二 |  | 11.1 | 响应文件有效期：响应文件提交截止之日起90个日历日。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。 |  |
| 4 |  | 二 |  | 12.5 | 未按规定提交谈判保证金，将被视为未响应谈判文件要求，取消其谈判资格。 |  |
| 5 |  | 二 |  | 17.3.2 | 实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的谈判供应商的竞争地位。对没有实质性响应的谈判文件将不进行评审，其报价将被拒绝。 |  |
| 6 |  | 二 |  | 17.3.2 | 凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求： (1)响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的； (2)未按规定由谈判响应供应商的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖公章的；或授权代表未提供法定代表人有效授权委托书的； (3)谈判保证金未在谈判响应截止时间前到账的； (4)响应文件有效期不满足谈判文件要求的； (5)响应文件内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的； (6)响应供应商提交的是可选择的报价； (7)响应供应商未按谈判文件要求进行分项报价； (8)响应文件中提供虚假或失实资料的； (9)不符合谈判文件中规定的其它实质性条款。 谈判小组决定谈判响应供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |  |
| 7 |  | 二 |  | 19.2 | 若谈判供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，谈判供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。 |  |
| 8 |  |  |  |  | 谈判小组将对谈判文件中列明的合格谈判方应符合“资格性要求”部分做资格审查，没有提供相关证明文件或文件未按规定签署盖章者以无效谈判论。 |  |
| 9 |  | 三 |  | 1 | 全文中带有“★”的条款为关键性条款，如谈判供应商对这些关键性条款还存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。 |  |
|  |  |  |  |  | 3.1.3★本采购项目的采购预算为人民币壹拾万元（￥36600元），采购预算价为供应商任一轮报价（包括但不限于响应文件中的报价以及供应商提交的最后报价）的最高限价，供应商任一轮的报价超过采购预算价的，按无效响应处理。 |  |

- 供应商须知前附表3：成交原则、评审办法与程序、确定成交供应商的方式

一、成交原则： 根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

二、评审办法及评审程序 1.响应文件的评审 1.1资格性检查：详见本须知前附表2 1.2符合性查检：详见本须知前附表2 2.响应文件的澄清、说明或者更正：详见本须知第19条 3.判断供应商是否实质响应谈判文件并确定进入谈判的供应商名单 3.1实质性响应谈判文件的响应文件应同时符合以下条件： (1)资格性检查合格； (2)符合性检查合格； 3.2确定进入谈判的供应商名单 实质性响应谈判文件要求的供应商进入谈判程序，未实质性响应谈判文件的供应商，则不进入谈判程序。 4.谈判 5.供应商提交最后报价 6.价格评审 6.1价格修正：算术错误修正（如有）、漏（缺）项的处理（如有） 6.2价格折算因素和折算标准：无 6.3计算各供应商的评审价 7.判断本次竞争性谈判采购是否成立 8.供应商成交排序 谈判小组对实质响应谈判文件且最后报价未超采购预算的供应商按以下规则进行排序： (1)评审价低者排序在前。即：评审价最低者排序第一，评审价次低者排序第二，以此类推。 (2)评审价相同时，从前述相同条件的供应商中随机产生排序在前的供应商。 9.推荐成交候选人 谈判小组按供应商排序，推荐排序第一的供应商为第一成交候选人，推荐排序第二的供应商为第二成交候选人，以此规则推荐。

三、确定成交供应商的方式： 采购人委托采购代理机构采购，在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定一名成交供应商。 R采购人委托采购代理机构采购，授权谈判小组直接确定成交供应商。

## 一、说明

### 1.适用范围

1.1本谈判文件仅适用于谈判邀请中所叙述的采购项目。

### 2.定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方思成（福建）工程建设咨询有限公司。

2.3 “供应商”系指购买了本谈判文件，且已经提交或者准备提交本次响应文件的法人、其他组织或者自然人。本采购项目通过供应商须知前附表1所述方式邀请供应商。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)。

2.5 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)。

2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)。

2.7“评审价”是指算术错误修正（如有）后的最后报价经漏（缺）项处理（如有）并按谈判文件价格折算因素和折算标准确定的价格。

2.8“竞争性谈判采购次数”的计算：竞争性谈判采购次数以发布竞争性谈判采购信息公告或邀请供应商的次数为依据。在一次竞争性谈判采购活动中，可能仅提交首次响应文件，也可能提交首次响应文件又重新提交响应文件（再次响应文件）。

### 3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合供应商须知前附表2中规定的下列资格条件要求：

(1)供应商须知前附表2中规定的基本资格条件；

(2)供应商须知前附表2中规定的特定资格条件。

3.2 供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目：

(1)法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2)单位负责人（董事长或总经理）为同一人的不同单位；

(3)母公司及其直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4)均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4供应商不得与本次采购项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5代理人在同一个项目中只能接受一个供应商的委托代理。

### 4.谈判费用及风险

4.1 不管采购过程和结果如何，供应商均应自行承担其参加报价所涉及的一切费用及风险。

### 5.联合体形式

5.1除供应商须知前附表2中另有规定，本次竞争性谈判采购接受联合体形式的供应商参加采购活动。

5.2以联合体形式参加本次采购活动的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方均应当符合供应商须知前附表2中规定的基本资格条件（联合体各方均应在响应文件中提供符合供应商须知前附表2中规定的基本资格条件的证明文件）。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的全部特定条件，如联合体各方中没有一方符合全部特定条件的，按无效响应处理。

(2)采购项目涉及资质要求的内容应由联合体中具有该资质的供应商承担。供应商提供的联合体协议书以及采购人与成交供应商签订的成交合同，也应符合本项的要求。

(3)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(4)联合体各方之间应当签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加采购活动，也不得组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

(5)以联合体形式参加采购活动的，除商务评分细则另有要求外，针对供应商的评审，只能以联合体其中一方具备的条件作为评审依据。供应商应在响应文件中明确以联合体的确定一方的条件参与该项商务评分，供应商未明确的，则该供应商的该项商务评分按最低分处理。

### 6.现场勘察

6.1供应商应按供应商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

6.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

6.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

## 二、谈判文件

### 7.谈判文件的组成

7.1谈判文件用以阐明所需项目的采购程序、内容和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）采购内容及要求

（4）合同主要条款

（5）响应文件格式

（6）谈判保证金退还申请表格式

7.2本章供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。

7.3谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，具本见供应商须知前附表1。

7.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

### 8.谈判文件的澄清

8.1 供应商对谈判文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按谈判邀请中载明的联系方式以信函、传真、电子邮件（将加盖供应商公章的疑问函扫描作为邮件的附件）等书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况给予口头或书面答复，答复内容涉及修改谈判文件的，采购代理机构将不标明查询来源的书面答复发给所有供应商，该答复内容为谈判文件的组成部分。答复内容涉及修改谈判文件且可能影响响应文件编制的，应当在提交响应文件截止之日3个工作日前作出答复，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。供应商在收到该通知后应当立即以传真或电子邮件（将加盖供应商公章的确认函扫描作为邮件的附件）的形式予以确认。

### 9.谈判文件的修改与通知

9.1提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，并以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。供应商在收到该通知后应当立即以传真或电子邮件（将加盖供应商公章的确认函扫描作为邮件的附件）的形式予以确认。

9.2 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑响应文件的修改，采购代理机构可酌情推迟提交响应文件截止时间，在此情况下，采购人和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

9.3　答疑文件、补充通知、修改通知将构成谈判文件的一部分，对当事人各方均有约束力。谈判文件、答疑文件、补充通知、修改通知等内容不一致的，以发文时间在后的为准。

9.4通知

对与本项目有关的通知，包括答疑文件、补充通知、修改通知等，采购代理机构除按有关要求在媒体上公开发布外，同时将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）形式向供应商发出，联系人、地址、电话、传真号码、电子邮件以潜在供应商的登记为准。收到通知的供应商应以书面方式立即予以回复确认，但供应商未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道、应当知道或不应当被理解为采购代理机构应当推定供应商是否收到通知。因登记有误、传真线路故障、网络故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的采购活动继续有效地进行。

## 三、响应文件

### 10.一般要求

10.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

10.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

10.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

10.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

10.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

### 11.响应文件的组成

11.1响应文件应包括下列部分：

- 目录

- 报价一览表

- 分项报价表

- 货物说明一览表

- 供应商的资格证明文件

- 技术规格和商务偏离表

- 供应商提交的其它资料

- 采购代理服务费承诺书

- 谈判保证金缴交凭证

11.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

11.3谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商按照谈判文件的初始要求编制响应文件并根据谈判文件的要求在《技术规格和商务偏离表》中对可能发生实质性变动的内容做出说明。

11.4供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

### 12.响应文件有效期

12.1响应文件从供应商须知前附表1所规定的提交首次响应文件截止时间之后开始生效，在供应商须知前附表1所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

12.2特殊情况下采购代理机构可于响应文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在响应文件有效期延长期内继续有效。

### 13.谈判保证金

13.1 谈判保证金为响应文件的组成部分之一。

13.2 供应商应在提交首次响应文件之前向采购代理机构指定的谈判保证金帐户缴交供应商须知前附表1要求的谈判保证金。联合体报价的（如果本次采购接受联合体报价的话），可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.3 谈判保证金用于保护本次采购活动免受供应商的行为而引起的风险。

13.4 谈判保证金以电汇、转帐、银行现金解款等形式提交。

13.5 未按规定缴交谈判保证金的，将被视为无效响应。

13.6 未成交的供应商在成交结果公告后5个工作日内，凭其开具的“保证金退还申请表”（格式见第五章）办理退还其谈判保证金手续，谈判保证金退还系原额无息退返。

13.7 在成交供应商支付所有采购代理服务费并签订合同后5个工作日内，采购代理机构对成交供应商的谈判保证金予以原额无息退还。

13.8谈判保证金应在响应文件有效期内保持有效。

13.9 发生以下情形之一的，谈判保证金将不予退还，由采购代理机构上缴财政部门：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后，响应文件有效期内撤回响应文件；

(2)成交供应商未能按本须知第27条规定签订合同；

(3)成交供应商未按供应商须知前附表1规定缴纳采购代理服务费；

(4)提交首次响应文件的供应商，未按谈判文件规定及谈判小组要求提交最后报价(或者重新提交响应文件和最后报价)，且又未按本章第22.7条规定退出谈判的；

(5)成交供应商未按按供应商须知前附表1（若有）的规定提交履约保证金的；

(6)以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)本谈判文件中规定的其他没收谈判保证金的情形。

上述不予退还谈判保证金的情形给采购人或采购代理机构造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

### 14.响应文件的格式

14.1供应商须编制由本须知第11条规定文件组成的响应文件正本一份，副本数量按供应商须知前附表1的要求提供，正本必须用A4幅面纸张打印装订(图纸可用A3纸出图，为便于存档，建议折叠成A4幅面装订)，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

14.2 响应文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签字并加盖供应商公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

14.3 除非有另外的规定或许可，报价使用货币为人民币。

14.4 供应商应提交证明其拟提供的项目符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供项目主要技术性能的详细描述。

14.5 响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，加盖供应商公章。

14.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖校正章。

14.7 未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其响应文件将被拒绝。

14.8 所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖供应商公章。

14.9 供应商应将上述文件按顺序装订成册、打印页码，并编列响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致响应文件被误读或漏读，可能被视为无效报价或承担不利的评审结果。

## 四、响应文件的提交

### 15.响应文件的密封、标记和提交

15.1 供应商应将响应文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明采购编号、供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”字样。响应文件未密封将导致其报价被拒绝。

15.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指谈判邀请中规定的提交响应文件截止时间）不准启封”的字样，并加盖供应商公章或由供应商代表签字。

15.3如果响应文件由邮局或专人送交，供应商应将响应文件按照本须知第15.1条至第15.2条的规定进行密封和标记后，按供应商须知前附表1注明的地址送至接收人。

15.4如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

15.5响应文件应在谈判邀请中规定的提交响应文件截止时间）送达，迟到的响应文件为无效响应文件, 将被拒收。

15.6供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

## 五、响应文件的评审与谈判

### 16.谈判小组

16.1 采购代理机构将根据项目的特点及相关规定组建谈判小组，谈判小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人及以上单数组成，专家不能少于三分之二。谈判小组将对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，进行谈判并做出授予合同的建议。

### 17.谈判文件的确认

17.1在开启响应文件前，谈判小组首先应对谈判文件进行审核并确认。

17.2谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人、采购代理机构书面说明情况，采购人、采购代理机构应当修改谈判文件后重新组织采购活动。采购人、采购代理机构将供应商已提交的响应文件原样退还供应商，供应商根据修改后的谈判文件重新编制响应文件，并按规定时间重新提交响应文件。

### 18.响应文件的评审

18.1资格性检查

在与供应商谈判之前，谈判小组将依据供应商提交的响应文件按供应商须知前附表2的资格标准对响应文件进行资格性检查, 以确定其是否具备资格。如果响应文件不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 按无效响应处理。

18.2符合性检查

（1）依据谈判文件的规定，谈判小组还将从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行检查，以确定其是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；③不公正地影响了其他作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其报价将被拒绝。

（3）凡有供应商须知前附表2第2项所列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求。

（4）谈判文件规定可能发生实质性变动的，在谈判文件发生实质性变动之前（即重新提交响应文件之前）谈判小组按照谈判文件的初始要求对供应商的响应文件进行符合性检查；在谈判文件发生实质性变动之后（即重新提交响应文件之后）谈判小组按照谈判文件的变动要求对供应商的响应文件重新进行符合性检查。

### 19.响应文件的澄清

19.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

### 21.判断供应商是否实质响应谈判文件并确定进入谈判的供应商名单

21.1判断供应商是否实质响应谈判文件：根据供应商须知前附表3的条件确定响应文件是否实质谈判文件。

21.2确定进入谈判的供应商名单：实质性响应谈判文件要求的供应商进入谈判程序，未实质性响应谈判文件的供应商，则不进入谈判程序。

21.3响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

### 22.谈判

22.1谈判小组仅与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

22.2谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

22.3谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得向其他供应商透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他需要保密的信息。

22.4对于本章第7.3条未明确谈判文件实质性变动内容，或者谈判文件明确了可能发生实质性变动内容，但在谈判过程中，谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组应直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格组织一轮或多轮谈判。

(1)谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内提交最后报价。

(2)谈判文件明确可能发生实质性变动，但在谈判过程中谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组不另行通知。

22.5对于本章第7.3条明确谈判文件实质性变动内容，且在谈判过程中谈判文件实质性内容发生变动的，谈判小组可以组织一轮或多轮谈判。在每一轮谈判中，谈判小组可以根据谈判文件规定和谈判情况，对谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分)，并以书面形式要求资格性与符合性检查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。谈判小组应当根据本章第18.2条的规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性检查。供应商重新提交的响应文件未实质响应谈判文件的，不得进入下一轮谈判，也不得要求提交最后报价。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

22.6 重新提交的响应文件或者最后报价应由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商公章，在规定时间内密封递交给采购代理机构。

22.7提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

22.8提交首次响应文件的供应商，未按谈判文件规定及谈判小组要求提交最后报价(或者重新提交响应文件和最后报价)，且又未按本章第22.7条规定退出谈判的，供应商的保证金不予退还。其响应文件视为无效响应。

### 23.价格评审

23.1谈判结束后，供应商应在与谈判小组谈判结果的基础上，在相同的条件下，在规定的时间内以书面密封的形式提出最后报价。供应商的最后报价将在谈判小组完成技术、商务评审后开启。

23.2对漏（缺）项的处理：谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在总报价中。但在评审时取有效供应商该项最高报价加入漏（缺）供应商的评审价进行评审。对多报项及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

23.3 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，作无效响应处理。

## 六、确定成交供应商与签订合同

### 24.成交准则

24.1最低报价不作为成交的保证。

24.2供应商的响应文件符合谈判文件要求，按谈判文件确定评审方法、标准，经谈判小组评审并推荐成交候选人。

### 25.成交通知

25.1评审结束后，评审结果经采购人确认后，采购代理机构于成交供应商确定后2个工作日内在刊登本项目采购信息公告的媒介上对成交结果进行公告，同时采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

供应商对成交公告有异议的，应当在成交公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向相关部门提出投诉。

25.2  采购代理机构应当在《成交通知书》发出的同时将未成交通知书发送给未成交的其他供应商。

25.3 《成交通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《成交通知书》成为合同的一部分。

25.4 采购代理机构应当在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，在成交供应商支付所有采购代理服务费、按供应商须知前附表1的规定交纳履约保证金并在签定合同后5个工作日内，退还成交供应商的谈判保证金。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

### 27.签订合同

27.1采购人、成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内，根据谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件，参照本谈判文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属成交供应商责任的，采购代理机构将没收其谈判保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按有关规定处理。

27.2谈判文件、谈判文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

27.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

27.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订合同，也可以重新采购。

## 七、其他事项

### 28.竞争性谈判采购活动终止

28.1出现以下情形之一的，宣布本次竞争性谈判采购失败，采购代理机构将终止本次竞争性谈判采购活动。

(1)在规定的时间前递交首次响应文件的供应商不足三家的；

(2)在规定的时间前递交响应文件的供应商第2次及第2次以后采购活动中，实质响应谈判文件或者最后报价未超采购预算的供应商不足两家的；

(3)谈判小组认定的其他情形。

28.2竞争性谈判采购活动终止后，当出现可采用单一来源采购的情形时，可采用单一来源采购，单一来源采购适用的具体情形详见本须知第29条。

### 29.单一来源采购的适用情形

29.1在规定的时间前递交响应文件的供应商第2次及第2次以后采购活动中，出现以下情形之一的，参照《厦门市政府采购管理办法》（厦门市人民政府令第137号）可以采取单一来源方式采购。

| 序号 | 出现的情形 | 单一来源采购的供应商 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 提交响应文件的供应商只有一家的 | 提交响应文件的供应商 |
| (2) | 实质性响应谈判文件的供应商只有一家的 | 实质性响应谈判文件的供应商 |
| (3) | 实质性响应谈判文件且最后报价未超采购预算的供应商只有一家的 | 实质性响应谈判文件且最后报价未超采购预算的供应商 |

29.2采取单一来源方式采购时，采购人员（谈判小组）与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量，采购人员（谈判小组）认为其最终报价具有竞争性，可推荐其为成交候选人；若认为其报价不具有竞争性，可不推荐其为成交候选人。

# 第三章 项目内容及要求

重要说明 （1）本谈判文件中带“★”或“*”条款为重要条款，供应商的响应文件对这些重要条款的实质性不满足或负偏离，按无效响应处理。 （2）对于谈判文件中的重要技术条款（带★或*技术条款），供应商应在响应文件中提供其谈判货物或服务满足谈判文件重要技术条款要求的客观证据材料（谈判文件明确要求书面承诺、说明的，则按谈判文件要求提供书面承诺、说明）。未按要求提供证据材料或未按谈判文件要求提供书面承诺、说明的，谈判小组将认定不满足该项要求。 （3）谈判文件中涉及货物、材料的品牌、型号均为参考条款，报价人可报与之同档次或更高档次的相应货物、材料，低于该档次将导致报价无效。 （4）谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目采购所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

- 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理诊断工作站软件 | 1项 | 3.66万 |
| 2 | 数码摄像头 | 2个 |  |
| 3 | 摄像头转接口 | 2套 |  |

- 总体要求

1、病理诊断工作站软件应符合国家病理相关的要求和数据上传要求；

2、病理诊断工作站软件应按医院要求，实现与其他相关系统数据的互联互通，相关接口方案由供应商与第三方系统自行商定；

3、谈判供应商应提供所投软件产品或病理类系统的软件著作权证书；

4、谈判供应商所提供的产品符合信息安全管理的要求，如发现系统安全漏洞，无论是否在维保期内都应无条件免费修改。如因供应商系统安全漏洞造成采购人损失的，供应商负责赔偿采购人损失及承担连带责任；

- 建设内容

1、综合报告工作站软件

1.1可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。

1.2根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的延期报告”、“我的申请复片”、“我的待复片”、“我的外借返回病例”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。

1.3自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。

1.4在查看病人的历史检查时可浏览对应病理号的镜下图像及取材明细。

1.5提供同一病理号（或冰冻号）不限次数的独立冰冻报告，每一份冰冻报告单独记录收到时间、取材医生、取材块数、制片人、报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。

1.6针对同一病理号（或冰冻号）多次的独立冰冻报告，在发放冰冻报告时系统需保证同一病理号前面的冰冻报告已发放。

1.7冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。

1.8可按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。

1.9提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计。

1.10可进行冰冻制片时间的统计，还可进行冰冻制片及时率的统计。

1.11可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。

1.12可进行术中快速病理诊断及时率的统计（冰冻报告超时统计不包括多台同时送检且时间在45分钟之内的特殊情况）。

1.13可查看取材明细列表，在列表中可进行淋巴结转移情况标记，并将标记说明一键快速导入到病理诊断中。

1.14可将标本名称和冰冻诊断提取到病理诊断中。

1.15适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。

1.16针对七类小标本和二十类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。

1.17采用包括TBS2004在内的多种分级报告系统，用户点选选项即可快速输出液基细胞学报告。

1.18报告打印时能设置病例库对“阴阳性”“临床符合”“冰冻符合”进行检查，如果无内容不能打印。

1.19病理诊断结果与性别冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。

1.20镜下所见及病理诊断结果与标本名称左右部位冲突监控提示功能：如标本名称为“左乳腺”，病理诊断中出现“右”，系统将自行弹框提醒。

1.21病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。

1.22病理诊断结果智能预警功能：如病理诊断出现“癌”、 “瘤”、“阳性”，则字体将变红提醒。

1.23在查看取材明细时，碰到任务来源是“冰冻”时，系统自动变为红色进行提示。

1.24可进行报告质量的评价。

1.25可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。

1.26医生开技术医嘱时，可批量选择蜡块号，来进行批量重切或深切。

1.27提供免疫组化预开单及开单审核管理功能。

1.28医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。

1.29医生开特检医嘱时，系统需显示历史特检医嘱开单信息。

1.30提供单独的特检医嘱查询列表，可按照医嘱类型、医嘱状态及申请医生来查找已开免疫组化医嘱的病例，从医嘱查询页双击病理号列或特检号列就能打开这一病例。

1.31可将免疫组化结果快速导入到“特殊检查”、“病理诊断”或“补充报告结果”中，导入时可自定义标记物排序。

1.32提供同一病理号（或免疫号）不限次数的独立免疫组化补充报告，每一份免疫组化补充报告单独记录报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份免疫组化补充报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。

1.33通过病例状态颜色来标记当前病例在病理科所处的流程状态，如“已登记”、“已取材”、“已包埋”、“已制片”、“已写报告”、“已审核”等。

1.34提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告发放时间状态。

1.35开免疫组化等内部医嘱时可指定系统进行报告发放时间到期提醒，同时可打印“缓发报告通知单”。

1.36内部医嘱状态可自动关联到“缓发报告原因”，并提供给临床进行查看。

1.37提供常规免疫组化和鉴别诊断类免疫组化自动关联“缓发报告原因”的差异化处理。

1.38提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期”。

1.39可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。

1.40可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。

1.41提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。

1.42提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。

2、数码摄像头

2.1 ≥500万像素数码摄像头，扫描模式：逐行扫描；像素量级：≥500万物理像素；像素大小：≥3.45μm*3.45μm；帧速率：35-65FPS；信噪比：≤70dB。

2.2要求可以在病理信息系统内直接进行图像采集操作，采集后的图像直接存储在病理系统本地服务器，随时调阅，为病理报告提供素材依据。

- 谈判要求

- 本次项目为整体采购的交钥匙项目。

- 响应供应商应明确谈判服务和谈判要求存在正负偏离情况。对照谈判文件要求，逐条说明所提供服务已对采购人的技术、商务要求做出了实质性的响应，或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于《技术规格和商务偏离表》中。

- 响应供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 响应供应商应提供项目的管理团队名单（注明职称、工作岗位、学历等基本情况）以及其它相关人员资料。

- 响应供应商必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。厦门地区以外的响应供应商，在厦门应有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴，能提供本地化技术服务，响应供应商应提供相关的证明材料。属分公司的，应在响应文件中提供在厦门工商行政管理部门注册登记的营业执照副本有效复印件。属合作伙伴的，响应供应商应在响应文件提供以下材料：(1)与合作伙伴签订的合作协议书原件；(2)厦门本地合作伙伴的法人营业执照副本有效复印件(加盖合作伙伴的公章)。

- 谈判供应商应对谈判小组在谈判过程中提出的问题做出明确的书面应答；谈判代表在谈判过程中所做出的承诺是谈判响应供应商响应文件的一部分，响应供应商负有履行责任；谈判代表所做的承诺与响应文件有不一致的，以谈判代表最后的书面承诺为准。

- 报价要求

1、本次采购为整体采购，供应商必须对采购项目的所有内容进行报价响应，不得对采购内容拆分报价，不完整响应或拆分报价的将导致无效谈判。

2、投标总报价为产品送达采购人指定地点并实施安装调试，经采购人验收合格并交货完毕所发生的一切费用，其包括产品设计、开发、调试、采购保管、保险、售后服务（含保修期内的上门服务）、因系统对接产生的第三方系统改造费用、资料图册提供及伴随服务等费用。所有报价均应已包含国家规定的所有税费。投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。投标人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，不得再向采购人收取任何费用。

3、谈判响应供应商对本项目只能有一个报价，采购人不接受有选择的报价。

4、★本采购项目的采购预算为人民币壹拾万元整（￥36600元），采购预算价为供应商任一轮报价（包括但不限于响应文件中的报价以及供应商提交的最后报价）的最高限价，供应商任一轮的报价超过采购预算价的，按无效响应处理。

- 验收条件及标准

1、验收依据：谈判文件、响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、系统验收：成交供应商根据项目要求进行系统系统调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用系性能方面的验收。

3、采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对成交货物的精度（软硬件）、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

4、验收时成交供应商必须派代表参加。

5、验收过程所发生的一切费用由成交供应商承担。

6、成交供应商在履约过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由成交供应商自行承担，采购人不承担所有责任及义务。

- 售后服务及培训要求

（一）售后服务要求

1、谈判响应供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在谈判响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2、本批采购项目要求谈判响应供应商承诺对本项目提供自验收合格之日至少为期贰年维保（含软件升级），维保期内免费上门服务，所需的费用应包含在谈判报价中。

3、维保期内提供定期的上门维护、保养服务，具体方案由各谈判单位根据自身情况做出承诺。

4、若报价产品发生故障，供应商须立即响应，4小时内到达现场，24小时内修复；特殊情况在24小时内无法恢复的，维保期内供应商应采取使设备可正常使用的必要措施，如24小时内不能排除故障，供应商应负责提供相同的替代设备，其费用由供应商承担。维保期外向用户提供恢复建议。

5、成交供应商应根据用户单位要求的时间、地点提供送货、安装、调试服务，为用户按照明确的内容及计划培训操作人员。所需的费用应包含在谈判报价中。

6、谈判响应供应商认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

（二）培训要求

成交供应商应免费为采购人提供系统、设备的操作、使用及维护的技术培训服务。成交供应商应将所有培训费用（含培训教材费）计入总价。

- 项目交货期

合同签订后60天内完成项目验收工作。

- 知识产权

谈判响应供应商必须通过合法渠道获取，并保证采购人在使用过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷。否则，由此产生的责任，完全由谈判成交供应商承担。

- 合同签定及付款方式

1、谈判成交供应商接到《中标（成交）通知书》后，持《中标（成交）通知书》与采购人签定合同，谈判文件、谈判成交供应商的谈判响应文件均作为合同订立的基础。谈判成交供应商应将合同副本（一份）送招标代理机构备案。

2、付款方式：产品验收合格后一次性付款，质保金按合同约定执行。

- 其他

1、谈判响应供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及谈判条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四章   采购合同（参考文本）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与谈判文件、响应文件的实质性内容相背离。本合同格式主要适用于货物类项目，服务类项目采购代理机构可参照制定。

合同号：                  .

甲方（采购人）：                             签订地点：

乙方（成交供应商）：                         签订日期：      年   月   日

根据甲方委托（采购代理机构）对       进行采购（项目编号：     ）的采购结果，乙方为成交供应商，现依照谈判文件、（成交供应商）响应文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

一、合同标的和合同价格

| 项目名称 | 服务商 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、乙方应按下列要求完成服务工作：

1.服务地点：

2.服务进度：

3.服务质量要求：

4.服务期限要求：

三、为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1. 提供技术资料：

（1）                                                                              ；

（2）                                                                              ；

（3）                                                                             ；

（4）                                                                             ；

2. 提供工作条件：

（1）                                                                             ；

（2）                                                                             ；

（3）                                                                              ；

（4）                                                                              。

3. 其他：

。

4. 甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：

四、 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为:

1.本合同价款为固定总价价款，竣工结算时除合同另有约定外均不予调整。本合同价款为                 。

2.服务费由甲方分期支付给乙方。

具体支付方式和时间如下：由采购人与成交供应商具体约定

五、本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

六、 双方确定以下列标准和方式对乙方的工作成果进行验收：

1、乙方完成工作的形式：

2、工作成果的验收标准：  国家、地方和行业现行有关技术规范、标准、设计要求以及甲方有关指令。

3、服务工作成果的验收方法：                        。

七、双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

八、双方确定，在本协议有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人,乙方指定      为乙方项目联系人。双方联系人应及时向对方沟通和交换有关情况，及时提交和签认有关的报告及确认单、通知单等文件，并就重要情况及时向双方的所在单位部门负责人汇报。一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。末及时通知并影响本协议履行或造成损失的,应承担相应的责任。

九、双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，确定按以下第   种方式处理：

1.提交（甲方所在地）仲裁委员会仲裁;

2.依法向项目所在地人民法院提出诉讼。

十、本合同一式三份,甲方执一份，乙方执一份，送采购代理机构备份一份，具有同等法律效力.

十一、本合同经双方签字盖章后生效，有关权利义务全部履结后自动失效。

十二、补充条款。

1.甲方编发的谈判文件和乙方的响应文件（含修正和补充文件）均为本合同组成文件。

2.乙方的项目组成员和经批准的技术工作方案的任何调整均必须事先获得甲方的书面批准，否则按照违约事件处理。

3.乙方的履约保函等合同文件必须与本合同的签订同步提交。

4.乙方必须及时和负责任地参加甲方、总监和质量监督部门组织的有关会议等活动，正确履行有关合同职责和法定职责，规范提供优质专业服务和支持。

5.本合同未尽事宜，双方另行补充。

6.甲方应当自合同签订之日起2个工作日，将合同在厦门市政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

- 账    号：                            账    号

# 第五章  响应文件格式

（本章格式文件可供参考，供应商可根据项目实际需求进行编制）

（ 封面）

采购项目

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商全称 ：

日      期 ：

目    录

（投标人须根据其投标文件的具体内容编制索引目录）

## 谈判响应函

致：思成（福建）工程建设咨询有限公司

根据贵方为     项目的谈判邀请（项目编号： ），本签字代表（全名、职务）代表谈判响应供应商（谈判响应供应商名称、地址）提交下述文件正本份和副本份：

1、谈判响应函

2、报价一览表

3、分项报价表

4、货物说明一览表

5、供货范围清单

6、技术规格和商务偏离表

7、谈判响应供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

谈判响应供应商的资格声明

法定代表人授权书

8、谈判响应供应商提交的其它资料

9、谈判文件★号条款承诺书

10、招标代理服务费承诺书

11、谈判响应保证金缴交的有效凭证

12、以        方式提供的金额为人民币        元的谈判响应保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价为人民币      ，即             （中文表述）。

2.谈判响应供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.谈判响应供应商保证遵守谈判文件的全部规定，谈判响应供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.谈判响应供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5.本谈判响应文件自谈判响应截止时间起谈判有效期为：在谈判文件谈判响应供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。

6.如果发生谈判文件第二章谈判响应供应商须知所述情况，则同意采购代理机构不予退还谈判响应保证金。

7.谈判响应供应商同意按照采购单位要求提供与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何谈判。

8.与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                   邮编：

电话：                   传真：

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日  期：       年     月     日

报价一览表

项目名称 ：            项目编号∶                   货币单位：

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 报价 | 谈判保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.详细报价应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

2.谈判响应供应商对多个合同包进行谈判时，应单独列出各合同包的谈判合计价。

谈判响应供应商名称(公章)：

谈判响应供应商代表签字：

日期：

谈判分项报价表（格式）

谈判响应供应商名称：项目编号：货币单位：

| 1 | 货物合同包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |
| 3 | 原产地/制造商(全称) |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |
| 7 | 易损件价 |  |  |  |  |
| 8 | 专用工具价 |  |  |  |  |
| 9 | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 11 | 检验培训费 |  |  |  |  |
| 12 | 运输（至目的港或目的地） |  |  |  |  |
| 13 | 保险 |  |  |  |  |
| 14 | 其它 |  |  |  |  |
| 15 | 报价总价 | 到达目的地价 |  |  |  |
| 16 | 交付使用期 |  |  |  |  |

注：1.第1栏货物合同包/品目号号系指“采购货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2.报价总价＝（栏目5+6+7+8）X数量+栏9至14的各项费用。

3.选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

4.此表第15项报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表报价价格为准。

5.若未详细分项报价将被视为没有实质性响应谈判文件。

谈判响应供应商代表签名：

货物说明一览表

（按报价货物合同包下品目号类别分别填写）

谈判响应供应商名称（公章）:                招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

谈判响应供应商代表签字:

日期：

## 供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

技术规格和商务偏离表

谈判响应供应商名称（全程并加盖公章）：             项目编号：

| 谈判文件要求 |  |  |  | 谈判响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 谈判文件要求 | 谈判响应情况 | 谈判响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：1.采购单位应将本货物或服务项目采购所需的技术、质量、商务、服务、价格要求逐条列明。谈判响应供应商根据采购要求逐条说明谈判响应情况。

2.谈判响应供应商提交的响应文件中与谈判文件的技术、商务部分要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为谈判响应供应商接受谈判文件的要求。谈判响应供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担响应的法律责任。

谈判响应供应商代表签字：

关于资格的声明函

思成（福建）工程建设咨询有限公司：

关于贵方       年    月    日        （采购编号）的谈判邀请，本签字人愿意参加谈判与报价，提供谈判文件“采购项目说明及要求”中规定的        （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本二份，随响应文件一同递交。

供应商（全称并加盖公章）：

地       址：

邮       编：

电 话/传 真：

谈判代表（签字）：

谈判响应供应商的资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，如删去承诺第1项的，则应按采购文件要求提供财务状况报告。

法定代表人授权书

（采购代理机构）   ：

（谈判响应供应商全称）法定代表人      授权（谈判响应供应商代表姓名）为谈判响应供应商代表，代表本公司参加贵司组织的项目（项目编号）谈判活动，全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与谈判、签署与项目相关的技术方案变更、服务承诺、报价等文件。谈判代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本司均予以认可并对此承担责任。谈判代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

谈判响应供应商代表：  性别：身份证号：

单位：  部门：    职务：

详细通讯地址：邮政编码: 电话：

附：被授权人（谈判代表）身份证件

授权方

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

谈判响应供应商代表签字：

日    期：

法人营业执照、税务登记证

：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：1.法人营业执照、税务登记证提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。

2. 营业执照有加载统一社会信用代码的，无需提供税务登记证、组织机构代码证。）

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日      期：

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、谈判文件未要求谈判响应供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，谈判响应供应商应提供本声明函。

2、谈判文件要求谈判响应供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，谈判响应供应商可不提供本声明函。

3、纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请谈判响应供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

谈判响应供应商：（全称并加盖单位公章）

谈判响应供应商代表签字：

日期：年 月 日

前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：思成（福建）工程建设咨询有限公司

我司郑重声明，在本项目首次响应文件截止之日的前3年内，我单位在经营活动中，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我司在本项目首次响应文件递交截止之日的前3年内，因违法经营被禁止在     年  月  日至     年  月  日期间内参加采购活动，至本项目首次响应文件递交截止之日，期限已届满的，可以参加本次采购活动。（若有该情况，请如实填写，若无，本段内容请供应商自行删除）

供应商全称(加盖公章)：

谈判代表签字：

日        期：

谈判响应供应商提交的其他资料

谈判响应供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

谈判响应供应商代表签字：

谈判文件★号条款承诺书

思成（福建）工程建设咨询有限公司：

关于贵司组织的思成采购招【2023】tp09号厦门第五医院职业病体检管理系统，我司针对此项目的★号条款作出如下承诺：

1、……

2、……

3、……

特此承诺！

谈判供应商名称:（全称并加盖公章）：

谈判供应商代表签字：

日  期： 年 月 日

采购代理服务费承诺书

致：思成（福建）工程建设咨询有限公司

我们在贵公司组织的                           项目采购中谈判（采购编号：          ），如获成交，我们保证按谈判文件的规定，以电汇或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交采购代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

供应商全称（加盖公章）：

谈判代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

# 投标保证金退还申请书

致：思成（福建）工程建设咨询有限公司：

我单位为                       项目（采购编号：      ）的（□ 中标或成交；□未中标或成交；□ 已报名但未投标或未报价）谈判响应供应商。于_______年_____月_____日将投标保证金____________元人民币            （电汇、转帐或银行现金解款）形式汇入贵司的              (开户行)。

现申请将为此项目已缴交的投标保证金元按缴款时的付款单位、账号、开户银行退还我单位。如我单位是以现金解款形式缴纳保证金的，请将保证金退还我单位以下账户：

收款单位：                          (谈判响应供应商名称）

账    号：

开户银行：

金    额：                            （大小写）

联系电话：

请予办理。

（谈判响应供应商名称、加盖公章）

年    月    日

备注：

1、若为中标人，需附上采购合同副本；

2、多个合同包项目应注明申请退还第___合同包的保证金；

3、其他事项说明：

招标代理机构审批： 主管： 财务： 项目负责人：